# Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

# Тверской области 
«Сонковский района»

на 2011 – 2020 годы

# Паспорт

# Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Тверской области «Сонковский район»

# на 2011-2020 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Тверской области «Сонковский район» на 2011-2020 годы" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Дата утверждения Программы | Постановление администрации Сонковского района от 29.12.2010 № 181-па |
| Заказчик Программы | Администрация МО Тверской области «Сонковский район» |
| Основные разработчики Программы | Администрация МО Тверской области «Сонковский район» |
| Цель Программы | Качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования Тверской области «Сонковский район» |
| Задачи Программы | обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации и захоронения твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Тверской области «Сонковский район» |
| Срок реализации Программы | 2011-2020 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы ( по годам в разрезе кодов разделов функциональной классификации расходов бюджета | Общий объем финансирования Программы по прогнозу составит в ценах 2010 года 7483000 тыс. рублей, в т.ч.: 2011 год - 66500 тыс. рублей; 2012 год - 65000 тыс. рублей; 2013 год - 116000 тыс. рублей; 2014 год - 75600 тыс. рублей; 2015 год - 28700 тыс. рублей; 2016 год - 97100 тыс. рублей; 2017 год - 72100 тыс. рублей; 2018 год - 76100 тыс. рублей; 2019 год - 75100 тыс. рублей; 2020 год - 76100 тыс. рублей; Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции, средства физических лиц |
| Ожидаемые результаты от реализации Программы | Количество заключенных инвестиционных соглашений по модернизации объектов коммунального комплекса в рамках Программы с 1 ед. в 2011 году до 2 ед. в 2020 году; количество подключенных к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы с 11 ед. 2011 году до 46 ед. в 2020 году; количество построенных и модернизированных систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации и захоронения твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями жилищного промышленного строительства с 10 ед. в 2011 до 51 ед. в 2020 году; изменение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры с 45% в 2011 году до 20% в 2020 году; изменение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами с 50% в 2011 году до 70% в 2020 году; повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг с 60% в 2011 году до 80% в 2020 году. |
| Основные механизмы реализации Программы | Описание подходов к выполнению мероприятий Программы. |
| Основные механизмы мониторинга Программы | Государственный заказчик - координатор Программы организует работу исполнителей мероприятий по реализации Программы и подготовке необходимых материалов для своевременного и правильного составления отчетности. В течение всего периода реализации Программы осуществляется полугодовой и годовой мониторинги реализации Программы. |

1. Содержание проблемы 
и необходимость её решения программными методами

1.1 Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования

Муниципальное образование Тверской области «Сонковский район» расположено в северо-восточной части Тверской области.

Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих на территории  муниципального образования,  являются сельское хозяйство и железнодорожный транспорт.

Уровень развития экономики района относительно невысокий. Муниципальное образование является дотационным субъектом бюджетных отношений в Тверской области.

Уровень дотационного обеспечения бюджета муниципального образования Тверской области «Сонковский район» составляет 66 %.

Численность населения района по состоянию на 01.01.2010 года  составила 9,046 тыс. человек.

Муниципальное образование состоит из 8 поселений, в состав которых входят 182 населенных пункта. Центром муниципального образования является п. Сонково.

### Согласно прогнозам численность населения района к 2020 сократится на 558 жителей и составит 8488 жителей (Табл.2).

### Сокращение численности населения прогнозируется во всех поселениях района.

### В связи с тем, что во всех поселениях района индивидуальный жилищный фонд имеет высокую степень износа, в период с 2011 по 2020 годы в муниципальном образовании планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 22,3 тыс. кв. метров жилья (Табл.3).

### Застройка планируется в форме индивидуальных жилых домов  в следующих поселениях:

- Городское поселение п. Сонково – 5600кв. м

- Горское сельское поселение - 2600кв. м

- Гладышевское сельское поселение - 2200кв. м

- Григорковское сельское поселение - 2600кв. м

- Койское сельское поселение - 2200кв. м

- Петровское сельское поселение - 2250кв. м

- Пищалкинское сельское поселение - 2500кв. м

- Беляницкое сельское поселение - 2750кв. м

В связи с тем, что в поселениях  района размер  общей площади жилья, приходящийся на 1 жителя составляет 30,8кв. м, и прогнозируется сокращение числа жителей, данный показатель с вводом нового жилья получит дополнительное увеличение и достигнет уровня 34,8кв. м на 1 человека (Табл.7).

Естественная убыль жилфонда за период 2006-2010 годы составила в среднем 3% в год по району.

1.2. Электроснабжение

Все поселения по состоянию на 01.01.2010 года  снабжаются электроэнергией от ОАО «Тверская энергосбытовая компания»

Распределение электроэнергии в поселениях производится от подстанций  10кВ по воздушным линиям 10 кВ до распределительных подстанций 0,4кВ, а от них по воздушным и кабельным сетям до объектов потребления.

На 01.01.2010г. расчетная номинальная электрическая нагрузка на жилищно-коммунальные нужды составляет 7055 МВт. По состоянию на 01.01.2010 года удельная номинальная мощность потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя составляет

547 кВт, с учетом нагрузки по наружному освещению и электроснабжению объектов социальной сферы. Реальное потребление электрической нагрузки на жилищно-коммунальные нужды составило за 2009 год 4951МВт, что составляет 70% от расчётных значений.

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми  электроприборами, а также практику использования электрической энергии на нужды отопления расчетные показатели номинальной мощности электропотребления:

на период:  2011  – 2012годы  - 780 кВт/чел;

2012  – 2013 годы  - 783 кВт/чел;

2013  – 2014 годы  - 785 кВт/чел.

2014  – 2015 годы  - 790 кВт/чел.

2015  – 2016 годы  - 793 кВт/чел;

2016  – 2017 годы  - 795 кВт/чел;

2017  – 2018 годы  - 798 кВт/чел.

2018  – 2019 годы  - 800 кВт/чел.

2019  – 2020 годы  - 805 кВт/чел.

Ориентировочная проектная нагрузка по электроэнергии в поселениях района в 2020 году на жилищно-коммунальные нужды составит ~ 6832,84 МВт. Учитывая, что доля

электропотребления на жилищно-коммунальные нужды в общем объеме электропотребления составит ~ 45 %, существующий на текущий момент резерв

трансформаторной мощности на действующих подстанциях достаточен для покрытия дополнительной нагрузки.

1.3. Теплоснабжение

По состоянию на 01.01.2010  в муниципальном образовании Тверской области «Сонковский район» котельные для отопления жилого фонда имеются только в городском поселении п. Сонково.

В сельских поселениях объекты социальной сферы отапливаются от приобъектных или встроенных котельных, жилищный фонд от местных источников тепла. Основным видом топлива приобъектных и встроенных котельных являются уголь, электроэнергия и газ.

Теплоснабжение поселений осуществляется:

городское поселение п. Сонково

квартальная котельная ул. Артамонова (МУП КХ) – 0,93 Гкал/час.

Котельная бани (МУП КХ) – 1,3 Гкал/час

Центральная котельная (МУП КХ) - 1,6 Гкал/час

Котельная ММУ «Сонковская ЦРБ» - 1,0 Гкал/час

Котельная МУК МДД – 0,5

Котельная НГЧ-1 ОАО «РЖД» - 2,6 Гкал/час

Котельная МДОУ «Детский сад № 1» - 0,1 Гкал/час

Котельная МДОУ «Детский сад № 2» - 0,1 Гкал/час

Котельная МДОУ «Детский сад № 3»  - 0,1 Гкал/час

Котельная МДОУ «Детский сад № 110» - 0,1 Гкал/час

Котельная МОУ «Сонковская СОШ» - 0,98 Гкал/час

Котельная МОУ «СОШ № 9» - 1,0 Гкал/час

Беляницкое сельское поселение

Котельная МОУ «Беляницкая СОШ» - 0,138 Гкал/час

Горское сельское поселение

Котельная МОУ «Краснооктябрьская ООШ» - 0,138 Гкал/час

Гладышевское сельское поселение

Котельная МОУ «Гладышевская ООШ» - 0,138 Гкал/час

Петровское сельское поселение

Котельная МОУ «Литвиновская ООШ» - 0,138 Гкал/час

Пищалкинское сельское поселение

Котельная МОУ «Задорская ООШ» -0,138 Гкал/час

Койское сельское поселение

Котельная МОУ «Койская ООШ» - 0,138 Гкал/час

Котельная МОУ «Вепрёвская ООШ» - 0,138 Гкал/час

Основным видом топлива является уголь, электроэнергия и газ.

По состоянию на 01.01.2010 года котельные имеют следующие характеристики, указанные в Табл.9.

Теплом от данных котельных снабжаются школы, детские сады, больница, жилой фонд.

Системой централизованного теплоснабжения в городском поселении п. Сонково реализуется потребителям в год  до 1,9 тыс. Гкал тепловой энергии. Общая отапливаемая площадь составляет 7361,26кв. м, в том числе площадь жилищного фонда – 6627,4кв. м. Протяженность тепловых сетей составляет 1,14км.

Индивидуальные жилые дома отапливаются от внутридомовых источников тепла. Основными видами топлива для них являются уголь, дрова, газ.

Состояние объектов теплоснабжения имеет высокую степень износа. Износ тепловых сетей составляет 45%, износ теплотехнического оборудования  в среднем 45%. Потери тепловой энергии в сетях составляют 32 %.

Утвержденные РЭК реализационные тарифы на 01.01.2010г. составляют 2108,07 рублей за 1 Гкал. Полностью компенсирует расходы на выработку тепла для отопления жилого фонда оплата услуг потребителями. В связи с газификацией района планируется до 2020 года перевести жилищный фонд п. Сонково, подключенный к центральному отоплению, на индивидуальное поквартирное газовое отопление. Это позволит сэкономить средства районного бюджета и уменьшит затраты населения на отопление.

Таблица 1

Наличие жилфонда и обеспеченность его коммунальными услугами 
в муниципальном образовании «Сонковский район» Тверской области

| № п/п | Наименование административных образований | Наличие жилфонда | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | многоквартирные дома | индивидуальные дома | Центральное отопление | водопровод | канализации |
|  |  | кол-во домов | общая площадь (кв. м) | кол-во домов | общая площадь (кв. м) |  | с вводом в дом | уличн. колонки | централ. отвод | придомов. выгреб |
| 1 | Городское поселение п. Сонково | 146 | 57069 | 853 | 51180 | 6627,4 | 90450 | 17799 | - | 108249 |
| 2 | Беляницкое сельское поселение | 37 | 7238 | 582 | 29610 | - | 12500 | 21348 | - | 36848 |
| 3 | Горское сельское поселение | 34 | 2272 | 401 | 13683 | - | 4550 | 3500 | - | 15955 |
| 4 | Гладышевское сельское поселение | 32 | 5915 | 374 | 7169 | - | 5684 | 7400 | - | 13084 |
| 5 | Григорковское сельское поселение | 35 | 2654 | 609 | 22835 | - | 8500 | 16989 | - | 25489 |
| 6 | Койское сельское поселение | 41 | 4770 | 307 | 17480 | - | 2500 | 5300 | - | 22250 |
| 7 | Петровское сельское поселение | 13 | 2961,8 | 661 | 25838,2 | - | 10100 | 18700 | - | 28800 |
| 8 | Пищалкинское сельское поселение | 24 | 3200 | 541 | 18900 | - | 9000 | 13100 | - | 22100 |
| 9 | Всего по району | 362 | 86079,8 | 4328 | 186695,2 | - | 143284 | 88136 | - | 272775 |

Таблица 2

Прогноз численности населения 
в муниципальном образовании «Сонкоский район» Тверской области 
на 2010-2020 годы (чел.)

| № п/п | Наименование административных образований | В том числе по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Городское поселение п. Сонково | 3907 | 3807 | 3707 | 3607 | 3507 | 3507 | 3557 | 3607 | 3657 | 3707 |
| 2 | Беляницкое сельское поселение | 1031 | 1006 | 981 | 956 | 931 | 1031 | 946 | 961 | 976 | 991 |
| 3 | Горское сельское поселение | 651 | 636 | 621 | 606 | 591 | 651 | 601 | 611 | 621 | 631 |
| 4 | Гладышевское сельское поселение | 603 | 589 | 575 | 561 | 547 | 603 | 557 | 567 | 577 | 587 |
| 5 | Григорковское сельское поселение | 687 | 672 | 657 | 642 | 627 | 687 | 637 | 647 | 657 | 667 |
| 6 | Койское сельское поселение | 674 | 660 | 646 | 632 | 618 | 674 | 628 | 638 | 648 | 658 |
| 7 | Петровское сельское поселение | 711 | 696 | 681 | 666 | 651 | 711 | 661 | 671 | 681 | 691 |
| 8 | Пищалкинское сельское поселение | 572 | 558 | 544 | 530 | 516 | 572 | 526 | 536 | 546 | 556 |
| 9 | Всего по району | 8836 | 8626 | 8416 | 8206 | 7996 | 7996 | 8128 | 8248 | 8368 | 8488 |

Таблица.3

Прогноз строительства жилья 
в муниципальном образовании «Сонковский район» Тверской области  
на 2011 – 2020 годы (кв. м)

| № п/п | Наименование административных образований | Всего | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Городское поселение п. Сонково | 5600 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| 2 | Горское сельское поселение | 2600 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| 3 | Гладышевское сельское поселение | 2200 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 4 | Григорковское сельское поселение | 2600 | 100 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| 5 | Койское сельское поселение | 2200 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 6 | Петровское сельское поселение | 2250 | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 7 | Пищалкинское сельское поселение | 2500 | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| 8 | Беляницкое сельское поселение | 2750 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| 9 | Всего по району | 22300 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1900 | 2200 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |

Таблица 4

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

вновь вводимого на 2011 – 2020 годах жилья  в муниципальном образовании «Сонковский район» Тверской области

| № п/п | Наименование территорий застройки жил | Электроснабжение | Теплоснабжение | Водоснабжение | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -10 кВ (км) | п/ст 10/0,4 кВ (ед./кВА) | ЛЭП -0,4 кВ (км | Тепловые сети (км) | Встроенные котельные (ед./Гкал) | Блочные котельные (ед./Гкал) | Артскважины (ед.) | Водовод (км) | Водонапорные башни(ед./куб. м) | Подводящий водопровод (км) | Самотечная канализация (км) | Канализационная насосная станции) (ед./куб..м в сутки) | Напорная канализация (км) |
| 1 | Городское поселение п. Сонково | 2,0 | 4 | 5,0 | - | - | - | - | 15,0 | - | 5,0 | - | 1 | 50,0 |
| 2 | Горское сельское поселение | - | - | - | - | - | - | 3 | 0,8 | 1 | - | - | - | - |
| 3 | Гладышевское сельское поселение | - | - | - | - | - | - | 3 | 0,5 | - | - | - | - | - |
| 4 | Григорковское сельское поселение | - | - | - | - | - | - | 3 | 0,7 | 1 | - | - | - | - |
| 5 | Койское сельское поселение | - | - | - | - | - | - | 3 | 0,7 | 1 | - | - | - | - |
| 6 | Петровское сельское поселение | - | - | - | - | - | - | 3 | 0,8 | 1 | - | - | - | - |
| 7 | Пищалкинское сельское поселение | - | - | - | - | - | - | 3 | 0,7 | 1 | - | - | - | - |
| 8 | Беляницкое сельское поселение | - | - | - | - | - | - | 2 | 0,8 | - | - | - | - | - |
| 5. | Всего по району | 2,0 | 4 | 5,0 | - | - | - | 20 | 20,0 | 5 | 5,0 | - | 1 | 50,0 |

Таблица 5

Прогноз строительства объектов социальной сферы  
в муниципальном образовании «Сонковский район» Тверской области  
на 2011 – 2020 годы

| № п/п | Наименование объектов и их мощность (вместимость) строительства | Ст-ть (млн.р.) | Площадь (кв. м) | Адрес | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Детский сад на 90 мест | 90,0 | 200 | П. Сонково | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | Спортивный комплекс для игровых видов спота | 30,0 | 200 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Дом Досуга | 70,0 | 150 | С. Кой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 4 | Библиотека | 30,0 | 50 | Д. Горка | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 5 | Всего по району | 210,0 | 600,0 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 |

Таблица 6

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами вводимых в 2011 – 2020 годах объектов социальной сферы в муниципальном образовании «Сонковский район» Тверской области

| № п/п | Наименование территорий | Электроснабжение | Теплоснабжение | Водоснабжение | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -10 кВ (км) | п/ст 10/0,4 кВ (ед./кВА) | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Тепловые сети (км) | Встроенные газовые котельные (ед./Гкал) | Блочные газовые котельные (ед./Гкал) | Артскважины (ед.) | Водовод (км) | Водонапорные башни (ед./куб. м) | Подводящий водопровод (км) | Самотечная канализация (км) | Канализационная насосная станция (ед./куб..м в сутки) | Напорная канализация (км) |
| 1 | Городское поселение п. Сонково | - | - | - | 0,2 | - | 2 | - | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 |
| 2 | Койское сельское поселение | - | - | - | - | 1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 3 | Горское сельское поселение | - | - | - | - | 1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 4 | Всего по району | - | - | - | 0,2 | 2 | 2 | - | 0,4 | - | - | - | - | 0,2 |

Таблица 7

Прогноз прироста жилфонда и уровня обеспеченности им населения 
в муниципальном образовании «Сонковский район» Тверской области   
на 2010-2020 годы

| № п/п | Наименование микрорайона (населенного пункта) | на 01.01.2011 г. | на 01.01.2016 г. | на 01.01.2021г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь жилфонда (кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. жильем (кв.м/чел.) |
| 1 | Городское поселение п. Сонково | 108249 | 3907 | 27,7 | 110249 | 3507 | 31,4 | 113849 | 3707 | 30,7 |
| 2 | Беляницкое сельское поселение | 36848 | 1031 | 35,7 | 38098 | 1031 | 36,9 | 39598 | 991 | 39,9 |
| 3 | Горское сельское поселение | 15955 | 651 | 24,5 | 17055 | 651 | 26,1 | 18555 | 631 | 29,4 |
| 4 | Гладышевское сельское поселение | 13084 | 603 | 21,6 | 13984 | 603 | 23,2 | 15284 | 587 | 26,0 |
| 5 | Григорковское сельское поселение | 25489 | 687 | 37,1 | 26589 | 687 | 38,7 | 28089 | 667 | 42,1 |
| 6 | Койское сельское поселение | 22250 | 674 | 33,0 | 23250 | 674 | 34,4 | 24450 | 658 | 37,2 |
| 7 | Петровское сельское поселение | 28800 | 711 | 40,5 | 29450 | 711 | 41,4 | 31050 | 691 | 44,9 |
| 8 | Пищалкинское сельское поселение | 22100 | 572 | 38,6 | 23100 | 572 | 40,3 | 24600 | 556 | 44,2 |
| 9 | Всего по району | 272775 | 8836 | 30,8 | 281775 | 7996 | 35,2 | 295475 | 8488 | 34,8 |

Таблица 8

### Прогноз роста электропотребления в сутки на жилищно-коммунальные нужды

в муниципальном образовании «Сонковский район» Тверской области

| № п/п | Наименование административного образования | на 01.01.2011 г. | на 01.01.2016 г. | на 01.01.2021г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (МВт) | Количество жителей (чел) .) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (МВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (МВт) |
| 1 | Городское поселение п. Сонково | 3907 | 780 | 3047,46 | 3507 | 795 | 2788,07 | 3707 | 805 | 2984,14 |
| 2 | Беляницкое сельское поселение | 1031 | 780 | 804,18 | 931 | 795 | 740,15 | 991 | 805 | 797,76 |
| 3 | Горское сельское поселение | 651 | 780 | 507,78 | 591 | 795 | 469,85 | 631 | 805 | 507,96 |
| 4 | Гладышевское сельское поселение | 603 | 780 | 4703,4 | 547 | 795 | 434,87 | 587 | 805 | 472,54 |
| 5 | Григорковское сельское поселение | 687 | 780 | 535,86 | 627 | 795 | 498,46 | 667 | 805 | 536,94 |
| 6 | Койское сельское поселение | 674 | 780 | 525,72 | 618 | 795 | 491,31 | 658 | 805 | 529,69 |
| 7 | Петровское сельское поселение | 711 | 780 | 554,58 | 651 | 795 | 517,55 | 691 | 805 | 556,26 |
| 8 | Пищалкинское сельское поселение | 572 | 780 | 446,16 | 516 | 795 | 410,22 | 556 | 805 | 447,58 |
| 9 | Всего по району | 8836 | 780 | 6892,08 | 7996 | 795 | 6356,82 | 8488 | 805 | 6832,84 |

Таблица 9

Основные производственно-технические показатели котельных  муниципального образования «Сонковский район»Тверской области  
(по состоянию на 01.01.2010 года)

| № п / п | Наименование и месторасположение котельной | Вид собственности | Количество и тип установленных котлов | Теплопроизводительность, Гкал/час | Объекты теплоснабжения | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Городское поселение п. Сонково |
| 1 | Квартальная котельная ул. Артамонова | частная | КВР-0.93К-2шт. | 0,93 | 7 жилых домов | уголь |
| 2 | Котельная бани ул. СХТ | муниципальная | Е-1/09-2шт. КВ-300 | 1,3 | 1 жилой дом, здание бани | уголь |
| 3 | Центральная котельная ул. Базарная | частная | КВР-0.93К Е-1/09 | 1,5 | 1 жилой дом, 3 административных здания | уголь |
| 4 | Котельная ММУ «Сонковская ЦРБ» ул. Больничный городок | муниципальная | Зиосаб-500 -2шт. Универсал ФГ-07-2шт. | 0,86 | Здание ЦРБ | природный газ |
| 5 | Котельная МУК МДД ул. Новопромышленная | муниципальная | КВ-300-2шт. | 0,5 | Здание дома досуга | уголь |
| 6 | Котельная НГЧ-1, ОАО «РЖД» ул. Красноармейская | частная | НС ЕНС-2шт. | 2,6 | 1 жилой дом | мазут, дизтопливо |
| 7 | Котельная МДОУ «Детсад №1», ул. Базарная | муниципальная | ЭПЗ-100-2шт. | 0,2 | Здание детского сада | электроэнергия |
| 8 | Котельная МДОУ «Детсад №2», ул. Широкая | муниципальная | ЭПЗ-100 | 0,1 | Здание детского сада | электроэнергия |
| 9 | Котельная МДОУ «Детсад №3», ул. Клубная | муниципальная | ЭПЗ-100-2шт. | 0,2 | Здание детского сада | электроэнергия |
| 10 | Котельная МДОУ «Детсад №110», ул. Красноармейская | муниципальная | КВ-01 | 0,1 | Здание детского сада | уголь |
| 11 | Котельная МОУ «Сонковская СОШ» ул. Широкая | муниципальная | Универсал-5 -2шт. | 0,98 | Здание школы, интернат | уголь |
| 12 | Котельная МОУ «Сонковская СОШ №9» пр. Ленина | муниципальная | Универсал-6 Модуль 1,2 | 1,6 | Здание школы | уголь |
|  | Беляницкое сельское поселение |
| 13 | Котельная МОУ «Беляницкая СОШ», с.Беляницы | муниципальная | Зиосаб-2шт. ЭПЗ-100 – 2шт. | 0,25 | Здание школы | природный газ |
|  | Горское сельское поселение |
| 14 | Котельная МОУ «Краснооктябрьская СОШ», д. Красный Октябрь | муниципальная | Универсал-6 -2шт. | 0,5 | Здание школы | уголь |
| Гладышевское сельское поселение |
| 15 | Котельная МОУ «Гладышевская ООШ», д. Гладышево | муниципальная | КСВр-0.55 Е-1/09 | 1,1 | Здание школы | уголь |
| Петровское сельское поселение |
| 16 | Котельная МОУ «Литвиновская ООШ», д. Петровское | муниципальная | КСВр-0.25-2шт. | 0,5 | Здание школы | уголь |
|  | Пищалкинское сельское поселение |
| 17 | Котельная МОУ «Задорская ООШ», д. Задорье | муниципальная | КСВр-0.55 Тула 03 | 0,8 | Здание школы | уголь |
| Койское сельское поселение |
| 18 | Котельная МОУ «Койская ООШ», с. Кой | муниципальная | КЧ-016-2шт. | 0,3 | Здание школы | уголь |
| 19 | Котельная МОУ «Вепревская ООШ», д. Вепрь | муниципальная | КСВр-0.25-2шт. | 0,5 | Здание школы | уголь |

1.4. Газоснабжение

Система сетевого газоснабжения действует в п. Сонково, с. Беляницы, д. Фёдоровское, д. Макарьиха, д. Ново-Ильинское. Отопление домов и квартир осуществляется от автономных бытовых газовых котлов. От газовых котельных на 01.12.2010г. осуществляется отопление следующих социальных объектов: ММУ «Сонковская ЦРБ», МОУ «Беляницкая СОШ», здания Беляницкого Дома досуга. В настоящее время продолжается газификация населённых пунктов района, планируется строительство межпоселковых газопроводов от п. Сонково в сельские поселения, строительство разводящих газовых сетей по населённым пунктам сельских поселений.

1.5. Водоснабжение.

По состоянию на 01.01.2010 года система водоснабжения района состоит из 92 артезианских скважин, 8 водонапорных башен, 140,8км водопроводных сетей. Производится очистка воды. На текущий момент система водоснабжения поселений района способна обеспечить потребности населения и производственной сферы.

Система водоснабжения поселений муниципального образования характеризуется высокой степенью износа. Уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет 43%.

Только 40% населения района подключены к водопроводным сетям. Еще 20% населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 40% населения района получает воду из колодцев.

1.6. Водоотведение

Во всех населенных пунктах района стоки на объектах, оборудованных канализацией,  сливаются в приобъектные септики (выгребы), из которых автотранспортом вывозятся к местам их слива.

Характеристика

сооружений водоотведения п. Сонково на 01.01.2010 г.

Таблица 10

а) Канализационные насосные станции

| № п/п | Место установки | Производи-тельность (куб. м/час) | Год ввода в эксплуатацию | Уровень износа (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | нет | - | - | - |

Таблица 11

б) Очистные сооружения

| № п/п | Место установки | Проиводительность (куб. м/сутки) | Год ввода в эксплуатацию | Уровень износа (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | нет | - | - | - |

Таблица 12

в) Сети канализации

| № п/п | Участок канализации | Год ввода | Характеристика трубопровода | Уровень износа (%) | Требует замены (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | материал | диаметр (мм) | длина (км) |  |  |
| 1 | напорный | нет | - | - | - | - | - |
| 2 | самотечный | нет | - | - | - | - | - |
| 3 | Итого |  | - | - | - | - | - |

1.7. Система сбора и утилизации бытовых отходов

В муниципальном образовании Тверской области «Сонковский район» решение  проблемы сбора, переработки и утилизации бытовых отходов приобретает особую актуальность.  Свалки не отвечают техническим и санитарным требованиям.  Кроме того, на территории муниципального образования существует масса несанкционированных  свалок.

Очисткой муниципального образования от мусора, части промотходов, ТБО и жидких отходов занимается предприятие МУП КХ.  Общий объем отходов, вывозимых на свалку, составляет 1060 м3/год, в том числе: от населения – 500 м3/год, отходы предприятий и организаций, вывозимые как собственным транспортом, так и транспортом вышеназванных специализированных организаций до 600 м3/год.

В настоящее время норма накопления отходов по поселениям района составляет 0,15 м3/год/чел.

В задачу санитарной очистки муниципального образования входит сбор, удаление и обезвреживание  твердых  бытовых  отходов  от  всех  зданий  и  домовладений,  а  так  же  выполнение  работ  по  летней  и  зимней  уборке  улиц в  целях  обеспечения  чистоты  проездов  и  безопасности  движения.  Учитывая  объективный рост бытовых отходов  в летнее время (за счет притока туристов, дачников и отдыхающих),  для  определения  необходимого  объема  работ  по  очистке  от  ТБО  на перспективу до 2020 года норма накопления твердых бытовых отходов, включая  утиль  и  уличный  смет, принимаются в год на постоянного жителя:

- 2011-2012г. – 0,15куб. м;

- 2012-2013г. – 0,15куб. м;

- 2013-2014 г. – 0,15куб. м.

- 2014-2015г. – 0,15куб. м.

- 2015-2016г.- 0,15куб. м;

- 2016-2017г. – 0,15куб. м;

- 2017-2018г. – 0,15куб. м.

- 2018-2019г. – 0,15куб. м.

- 2019-2020г. – 0,15куб. м.

В соответствии с этими нормами количество ТБО на первом этапе составит 2717,9м3 в год, на втором этапе – 2608,7м3.

## Таблица 13

## Прогноз нагрузки по теплу объектов потребления, подключенных к системе центрального отопления по муниципальному образованию «Сонковский район»Тверской области на период 2011 – 2020 годы

| № п/п | Наименование административного образования | на 01.01.2011 г. | на 01.01.2016 г. | на 01.01.2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая отапливаемая площадь (кв.м) | Удельная максимальная нагрузка по теплу (Гкал/кв.м/час) | Общая максимальная потребляемая мощность по теплу (Гкал/час) | Общая отапливаемая площадь (.кв.м) | Удельная максимальная нагрузка по теплу (Гкал/т.кв.м/час) | Общая максимальная потребляемая мощность по теплу (Гкал/час) | Общая отапливаемая площадь (кв.м) | Удельная максимальная нагрузка по теплу (Гкал/т.кв.м/час) | Общая максимальная потребляемая мощность по теплу (Гкал/час) |
| 1 | Городское поселение п. Сонково Жилищный фонд, подключенный к центральному отоплению | 6627,4 | 0,0003 | 1,98 | 1325,48 | 0,0005 | 0,764 | - | - | - |
| 2 | Городское поселение п. Сонково Объекты социальной и бюджетной сферы и прочие объекты | 733,86 | 0,001 | 0,855 | 733,8 | 0,001 | 0,835 | 733,8 | 0,001 | 0,855 |
| 3 | Итого по району | 7361,26 | 0,0013 | 2,835 | 2059,28 | 0,0015 | 1,599 | 1323,8 | 0,001 | 0,855 |

Таблица 14

Характеристика действующей системы водоснабжения 
муниципального образования «Сонковский район» Тверской области

| № п/п | Наименование административных образований | Артезианские скважины (ед.) | Водонапорные башни (ед.) | Водопроводы (км) | Водоразборные Колонки (ед.) | Шахтные колодцы (ед.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие | Требует рекон-ции | Наличие | Требует рекон-ции | Наличие | Требует рекон-ции | Наличие | Требует рекон-ции | Наличие | Требует рекон-ции |
| 1 | Городское поселение п. Сонково | - | - | 1 | - | 76,5 | 15 | 60 | - | - | - |
| 2 | Беляницкое сельское поселение | 10 |  | 1 | - | 2,6 | 0,8 | 0 | - | 84 |  |
| 3 | Горское сельское поселение | 8 |  | 1 | - | 12,9 | 0,5 | 40 | - | 36 | 8 |
| 4 | Гладышевское сельское поселение | 10 | 2 | 1 | - | 6,0 | 0,7 | 2 | - | 43 | 7 |
| 5 | Григорковское сельское поселение | 9 | - | 1 | - | 4,1 | 0,7 | 17 | - | 64 | 10 |
| 6 | Койское сельское поселение | 10 | 1 | 1 | - | 5,0 | 0,8 | 7 | - | 76 | 12 |
| 7 | Петровское сельское поселение | 24 | 3 | 1 | - | 21,5 | 0,7 | 62 | - | 56 | 20 |
| 8 | Пищалкинское сельское поселение | 21 | 2 | 1 | - | 12,2 | 0,8 | 31 | - | 47 | 15 |
| 9 | Всего по району | 92 |  | 8 | - | 140,8 | 20,0 | 219 | - | 406 | 72 |

### Таблица 15

### Прогноз водопотребления в сутки на жилищно-коммунальные нужды

в разрезе поселений муниципального 
образования «Сонковский район» Тверской области

| № п/п | Наименование админгистративных образований | на 01.01.2011 г. | на 01.01.2016 г. | на 01.01.2021г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельное потребление воды на 1 чел. в сутки (м3) | Общее потреблении. воды на ЖКН в сутки (тыс. м3) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление воды на 1 чел. в сутки (м3) | Общее потреблении. Воды на ЖКН в сутки (тыс. м3) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление воды на 1 чел. в сутки (м3) | Общее отреблении. Воды на ЖКН в сутки (тыс. м3) |
| 1 | Городское поселение п. Сонково | 3907 | 0,1 | 390,7 | 3507 | 0,1 | 350,7 | 3707 | 0,1 | 37,7 |
| 2 | Беляницкое сельское поселение | 1031 | 0,03 | 30,93 | 931 | 0,03 | 27,93 | 991 | 0,03 | 29,73 |
| 3 | Горское сельское поселение | 651 | 0,03 | 19,53 | 591 | 0,03 | 17,73 | 631 | 0,03 | 18,93 |
| 4 | Гладышевское сельское поселение | 603 | 0,03 | 18,09 | 547 | 0,03 | 16,41 | 587 | 0,03 | 17,61 |
| 5 | Григорковское сельское поселение | 687 | 0,03 | 20,61 | 627 | 0,03 | 18,81 | 667 | 0,03 | 20,01 |
| 6 | Койское сельское поселение | 674 | 0,03 | 20,22 | 618 | 0,03 | 18,54 | 658 | 0,03 | 19,74 |
| 7 | Петровское сельское поселение | 711 | 0,03 | 21,33 | 651 | 0,03 | 19,53 | 691 | 0,03 | 20,73 |
| 8 | Пищалкинское сельское поселение | 572 | 0,03 | 17,16 | 516 | 0,03 | 15,48 | 556 | 0,03 | 16,68 |
| 9 | Всего по району | 8836 | 0,03 | 265,08 | 7996 | 0,03 | 239,88 | 8488 | 0,03 | 254,64 |

Таблица 16

Характеристика действующей системы сбора и вывоза ТБО и ЖБО

по поселениям Сонковского района

| № п/п | Наименование административных образований | Свалка ТБО | Сливная площадка ЖБО | Технические средства по сбору и вывозу ТБО и ЖБО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Место нахождения | Состояние | Место нахождения | Состояние | Автосамосвалы и Бортовые машины | Мусоровозы | Контейнерные машины | Тракторы с навесным оборудованием | Тракторные тележки | Ассенизационные машины | Бульдозеры | Мусоросборочные контейнеры | Переносные мусоросборники |
| 1 | Городское поселение п. Сонково | 3,5км к северо-западу от п. Сонково | 50% заполнения, оканавлен, обнесён земляным валом | 3,5км к северо-западу от п. Сонково | 50% заполнения, оканавлен, обнесён земляным валом | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 50 | 50 |
| 2 | Беляницкое сельское поселение |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Горское сельское поселение |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Гладышевское сельское поселение |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Григорковское сельское поселение |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Койское сельское поселение |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Петровское сельское поселение |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Пищалкинское сельское поселение |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 17

Прогноз накопления твердых бытовых отходов

по поселениям муниципального образования «Сонковский район» Тверской области на 2011-2020 годы

| № п/п | Наименование административного образования | на 01.01.2011г. | на 01.01.2016г. | на 01.01.2021г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Норматив накопления ТБО в год на 1 жителя (м3) | Объем ТБО (м3) в год | Количество Жителей (чел) | Норматив накопления ТБО в год на 1 жителя (.м3) | Объем ТБО (м3) в год | Количество жителей (чел) | Норматив накопления ТБО в год на 1 жителя (.м3) | Объем ТБО(м3) в год |
|  |  |  |  | Всего | В т.ч. |  |  | Всего | В т.ч. |  |  | Всего | В т.ч. |
|  |  |  |  |  | Население | Прочие |  |  |  | Население | Прочие |  |  |  | Население | Прочие |
| 1 | Городское поселение п. Сонково | 3907 | 0,15 | 1186,05 | 586,05 | 600 | 3407 | 0,15 | 511,05 | 1111,05 | 600 | 3085 | 0,15 | 1062,75 | 462,75 | 600 |
| 2 | Беляницкое сельское поселение | 1031 | 0,15 | 454,65 | 154,65 | 300 | 906 | 0,15 | 454,65 | 154,65 | 300 | 826 | 0,15 | 454,65 | 154,65 | 300 |
| 3 | Горское сельское поселение | 651 | 0,15 | 197,65 | 97,65 | 100 | 576 | 0,15 | 197,65 | 97,65 | 100 | 518 | 0,15 | 197,65 | 97,65 | 100 |
| 4 | Гладышевское сельское поселение | 603 | 0,15 | 190,45 | 90,45 | 100 | 533 | 0,15 | 190,45 | 90,45 | 100 | 485 | 0,15 | 190,45 | 90,45 | 100 |
| 5 | Григорковское сельское поселение | 687 | 0,15 | 203,05 | 103,05 | 100 | 612 | 0,15 | 203,05 | 103,05 | 100 | 564 | 0,15 | 203,05 | 103,05 | 100 |
| 6 | Койское сельское поселение | 674 | 0,15 | 201,1 | 101,1 | 100 | 604 | 0,15 | 201,1 | 101,1 | 100 | 560 | 0,15 | 201,1 | 101,1 | 100 |
| 7 | Петровское сельское поселение | 711 | 0,15 | 256,65 | 106,65 | 150 | 636 | 0,15 | 256,65 | 106,65 | 150 | 588 | 0,15 | 256,65 | 106,65 | 150 |
| 8 | Пищалкинское сельское поселение | 572 | 0,15 | 185,8 | 85,8 | 100 | 502 | 0,15 | 185,8 | 85,8 | 100 | 458 | 0,15 | 185,8 | 85,8 | 100 |
| 9 | Всего по району | 8836 | 0,15 | 2875,4 | 1325,4 | 1550 | 7786 | 0,15 | 2717,9 | 1167,9 | 1550 | 7058 | 0,15 | 2608,7 | 1058,7 | 1550 |

Таблица 18

Прогноз объемов вывоза жидких бытовых отходов

по поселениям муниципального образования «Сонковский район» Тверской области на  2010-2020 годов

| № п/п | Наименование административного образования | на 01.01.2011г. | на 01.01.2016г. | на 01.01.2021г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся услугами по вывозу ЖБО (чел) | Норматив накопления ЖБО в год на 1 жителя (м3) | Объем ЖБО (тыс.м3) в год | Количество жителей, пользующихся услугами по вывозу ЖБО (чел) | Норматив накопления ЖБО в год на 1 жителя (.м3) | Объем ЖБО (тыс.м3) в год | Количество жителей, пользующихся услугами по вывозу ЖБО (чел) | Норматив накопления ЖБО в год на 1 жителя (.м3) | Объем ЖБО (м3) в год |
|  |  |  |  | Всего | В т.ч. |  |  | Всего | В т.ч. |  |  | Всего | В т.ч. |
|  |  |  |  |  | Население | Прочие |  |  |  | Население | Прочие |  |  |  | Население | Прочие |
| 1 | Городское поселение п. Сонково | 3907 | 20 | 138,0 | 78,14 | 60,0 | 3407 | 20 | 128,14 | 68,14 | 60,0 | 3085 | 20 | 121,7 | 61,7 | 60,0 |
| 2 | Беляницкое сельское поселение | 1031 | - | - | - | - | 906 | - | - | - | - | 826 | - | - | - | - |
| 3 | Горское сельское поселение | 651 | - | - | - | - | 576 | - | - | - | - | 518 | - | - | - | - |
| 4 | Гладышевское сельское поселение | 603 | - | - | - | - | 533 | - | - | - | - | 485 | - | - | - | - |
| 5 | Григорковское сельское поселение | 687 | - | - | - | - | 612 | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - |
| 6 | Койское сельское поселение | 674 | - | - | - | - | 604 | - | - | - | - | 560 | - | - | - | - |
| 7 | Петровское сельское поселение | 711 | - | - | - | - | 636 | - | - | - | - | 588 | - | - | - | - |
| 8 | Пищалкинское сельское поселение | 572 | - | - | - | - | 502 | - | - | - | - | 458 | - | - | - | - |
| 9 | Всего по району | 8836 | 20 | 138,0 | 78,14 | 60,0 | 7786 | 20 | 128,14 | 68,14 | 60,0 | 7058 | 20 | 121,7 | 61,7 | 60,0 |

2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования Тверской области «Сонковский район».

В ходе реализации Программы предусматривается обеспечить решение следующих задач:

- обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;

- строительство и модернизация  систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации  и захоронения твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями жилищного т промышленного строительства;

- повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг;

- улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Тверской области «Сонковский район».

3. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы 2011 – 2020 годы.

4. Общий объем ресурсов, 
необходимый для реализации Программы и его обоснование

Нормативно-правовое, информационное, материально-техническое и финансовое обеспечение выполнения мероприятий Программы осуществляется муниципальным заказчиком- координатором Программы – администрацией муниципального образования «Сонковский район» Тверской области.

Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Программы составляют в ценах 2010 года 7483000 тыс. рублей, в том числе:

2011 год - 66500 тыс. рублей, в  т.ч.:

- электроснабжение – 0,0 тыс. рублей,

- теплоснабжение – 11000 тыс. рублей,

- газоснабжение – 49000 тыс. рублей,

- водоснабжение – 3500 тыс. рублей;

- водоотведение – 0,0 тыс. рублей,

- сбор и утилизация ТБО - 100 тыс. рублей;

2012 год - 65000 тыс. рублей;

- электроснабжение – 0,0 тыс. рублей,

- теплоснабжение – 10000 тыс. рублей,

- газоснабжение – 48000 тыс. рублей,

- водоснабжение – 3500 тыс. рублей,

- водоотведение – 0,0 тыс. рублей,

- сбор и утилизация ТБО – 100 тыс. рублей,

2013 год - 116000 тыс. рублей;

- электроснабжение – 0,0 тыс. рублей,

- теплоснабжение – 30000 тыс. рублей,

- газоснабжение – 82400 тыс. рублей,

- водоснабжение – 3500 тыс. рублей,

- водоотведение – 0,0 тыс. рублей,

- сбор и утилизация ТБО – 100 тыс. рублей,

2014 год - 75600 тыс. рублей;

- электроснабжение – 0,0 тыс. рублей,

- теплоснабжение – 50000 тыс. рублей,

- газоснабжение – 23000 тыс. рублей,

- водоснабжение – 3500 тыс. рублей,

- водоотведение – 0,0 тыс. рублей,

- сбор и утилизация ТБО – 100 тыс. рублей,

2015 год - 28700 тыс. рублей;

- электроснабжение – 0,0 тыс. рублей,

- теплоснабжение – 10000 тыс. рублей,

- газоснабжение – 15000 тыс. рублей,

- водоснабжение – 3600 тыс. рублей,

- водоотведение – 0,0 тыс. рублей,

- сбор и утилизация ТБО – 100 тыс. рублей,

2016 год -97100 тыс. рублей;

- электроснабжение – 37500 тыс. рублей,

- теплоснабжение – 10000 тыс. рублей,

- газоснабжение – 10000 тыс. рублей,

- водоснабжение – 4600 тыс. рублей,

- водоотведение – 35000 тыс. рублей,

- сбор и утилизация ТБО – 100 тыс. рублей,

2017 год - 72100 тыс. рублей;

- электроснабжение – 37500 тыс. рублей,

- теплоснабжение – 10000 тыс. рублей,

- газоснабжение – 10000 тыс. рублей,

- водоснабжение – 4500 тыс. рублей,

- водоотведение – 10000 тыс. рублей,

- сбор и утилизация ТБО – 100 тыс. рублей,

2018 год - 76100 тыс. рублей;

- электроснабжение – 0,0 тыс. рублей,

- теплоснабжение – 10000 тыс. рублей,

- газоснабжение – 10000 тыс. рублей,

- водоснабжение – 4600 тыс. рублей,

- водоотведение – 10000 тыс. рублей,

- сбор и утилизация ТБО – 100 тыс. рублей,

2019 год - 75100  тыс. рублей;

- электроснабжение – 0,0 тыс. рублей,

- теплоснабжение – 10000 тыс. рублей,

- газоснабжение – 10000 тыс. рублей,

- водоснабжение – 4500 тыс. рублей,

- водоотведение – 10000 тыс. рублей,

- сбор и утилизация ТБО – 100 тыс. рублей,

2020 год - 76100 тыс. рублей;

- электроснабжение – 0,0 тыс. рублей,

- теплоснабжение – 10000 тыс. рублей,

- газоснабжение – 10000 тыс. рублей,

- водоснабжение – 4600 тыс. рублей,

- водоотведение – 10000 тыс. рублей,

- сбор и утилизация ТБО – 100 тыс. рублей.

Предполагаемые источники финансирования - средства бюджетов всех уровней,  тарифная составляющая,  плата за подключение, инвестиции

5. Основные мероприятия Программы

Программа включает широкий спектр  мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры населенных пунктов, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

6. Показатели реализации Программы

| №п/п | Наименование показателей, достигнутых в рамках Программы | Ед. изм | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели цели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Количество инвестиционных соглашений по модернизации объектов коммунального комплекса, заключенных в рамках Программы. | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | Показатель 2. Объем привлеченных инвестиций на развитие объектов теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения. | тыс.руб. | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 |
| 3 | Показатель 3. Объем дотаций бюджета на производство коммунальных услуг. | Тыс руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Показатели задачи 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Показатель 1. Доля объектов существующего жилищного фонда, подключенного к объектам коммунальной инфраструктуры: теплоснабжения-, газоснабжения-, водоснабжения-, водоотведения -. | % | 0,06 20 41 0 | 0 25 42 0 | 0 30 43 0 | 0 35 44 0 | 0 40 45 0 | 0 45 46 3 | 0 50 47 6 | 0 55 48 9 | 0 60 49 12 | 0 65 50 15 |
| 6 | Показатель 2. Количество вновь вводимых объектов жилищного фонда, подключенных к объектам коммунальной инфраструктуры: теплоснабжения-, газоснабжения-, водоснабжения-, водоотведения-. | Ед. | 0 3 11 0 | 0 4 12 0 | 0 5 13 0 | 0 7 18 0 | 0 8 20 0 | 0 9 22 0 | 0 9 24 0 | 0 11 26 1 | 0 13 27 2 | 0 15 30 2 |
| 7 | Показатель 3. Доля жилищного фонда, оборудо-ванного всеми видами благо-устройства. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 8 | Показатель 4. Количество потребителей, которым планируется в рамках программы предоставить возможность газифицировать свои дохозяйства. | Ед. | 534 | 470 | 610 | 166 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Показатели задачи 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Показатель 1. Количество построенных линий электропередач | Км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 3,5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Показатель 2. Количество модернизирован-ных (реконструи-руемых) линий электропередач | Км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Показатель 3. Количество построенных подстанций | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Показатель 4. Количество модернизирован-ных (реконструи-руемых) подстанций | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Показатель 5. Количество газораспределительных сетей (межпоселковых/внутрипоселковых), построенных в рамках Программы. | Км. | 21/ 19 | 32/ 19,6 | 40/ 34,2 | 20/ 9,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Показатель 6. Количество газораспределительных сетей, модер-низированных в рамках Программы. | Км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Показатель 7. Количество водопроводных сетей, построенных в рамках Программы | Км. | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,6 |
| 17 | Показатель 8. Количество водопроводных сетей, модерни-зированных в рамках Программы | Км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Показатель 9. Количество построенных систем водоотведения, построенных в рамках программы | Км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 19 | Показатель 10. Количество модернизирован-ных систем водоотведения в рамках Программы. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Показатель 11. Количество введенных в эксплуатацию объектов размещения отходов производства и потребления. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Показатели задачи 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Показатель 1. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры. | % | 45 | 42 | 40 | 38 | 35 | 31 | 28 | 25 | 22 | 20 |
| 23 | Показатель 2. Уровень технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры: электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения. | % | 85 43 100 43 0 | 85 55 100 45 0 | 85 65 100 47 0 | 85 70 100 51 0 | 85 75 100 53 0 | 87 80 100 55 100 | 87 90 100 58 100 | 87 90 100 62 100 | 87 90 100 65 100 | 87 90 100 68 100 |
| 24 | Показатель 3. Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: электроснабжения, -теплоснабжения, -газоснабжения, -водоснабжения, -водоотведения | % | 100 2 20 41 0 | 100 0 25 42 0 | 100 0 30 43 0 | 100 0 35 44 0 | 100 0 40 45 0 | 100 0 45 46 3 | 100 0 50 47 6 | 100 0 55 48 9 | 100 0 60 49 12 | 100 0 65 50 15 |
| 25 | Показатели задачи 4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Показатель 1. Количество выявленных нарушений в области обращения с отходами произ-водства и потреб-ления. | Шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |

7. Механизмы реализации Программы

- Настоящая Программа направлена на решение вопросов для качественного и надежного обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования Тверской области «Сонковский район», что включает:

- обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;

- строительство и модернизацию  систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации  и захоронения твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

- повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг;

улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Тверской области «Сонковский район»

Она реализуется на основе Федерального законодательства и нормативных актов региона и муниципального образования.

Основной исполнитель Программы, администрация Сонковского района Тверской области, осуществляет:

- координацию действий органов местного самоуправления городского и сельских поселений района;

- сбор, обобщение, анализ различных данных от городского и сельских поселений района;

- вносит необходимы изменения и дополнения в Программу;

- подготовку информации и предложений для органов власти Тверской области и федеральных органов исполнительной власти;

- взаимодействие с исполнителями Программы;

- представляет отчёты о реализации Программы.

8. Механизм мониторинга реализации Программы

Государственный заказчик - координатор Программы организует работу исполнителей мероприятий Программы по реализации Программы и подготовке необходимых материалов для своевременного и правильного составления отчетности.

В течение всего периода реализации Программы осуществляется годовой мониторинг реализации Программы.

9. Организация управления Программой

и контроль за ходом ее реализации

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик - координатор Программы осуществляет:

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

10. Оценка социально-экономической эффективности

реализации мероприятий Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- обеспечить подключение к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;

- повысить уровень технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры поселений района;

- расширить номенклатуру, увеличить объемы и улучшить качество коммунальных услуг, оказываемых населению района;

- улучшить экологическую ситуацию на территории района;

- за счет широкого внедрения передовых технологий, местных видов топлива и энергосберегающего оборудования снизить затраты на топливно-энергетические ресурсы при производстве коммунальной продукции;

- снизить дотации бюджета района на производство коммунальных услуг.

## Мероприятия

## по реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

## муниципального образования «Сонковский район» Тверской области на 2011 – 2020 годы

- Электроснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Вводимая мощность (кВА) | Протяж. сети (км) | Прогнозн. удельная стоимость стр-ва, млн руб. | Прогноз затрат всего (м.руб.) | В том числе по этапам | Предполаг. источник финансиров. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | На 01.01.2014 | На 01.01.2017 | На 01.01.2021 |  |
| 1 | 1. Городское поселение п. Сонково - строительство подстанций: - застройка индивидуального жилищного фонда - объекты социальной и бюджетной сферы и прочие объекты (перечислить). - строительство линий электропередачи. | 4 10/ 0,4 кВ - - 10кВ 0,4кВ | 2,0 5,0 | 5 5 3 | 20 10 15 | - - - | 20 10 15 | - - - | Районный и областной бюджеты |
| 2 | Итого |  | 7,0 |  | 45 | - | 45 | - |  |
| 3 | Развитие производственной базы предприятий электроснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 |
| 4 | Всего |  | 7,0 |  | 45 | - | 45 | - |  |

2. Теплоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Вводимая Мощность (Гкал/ч) | Протяжен Сети (км) | Прогнозн. Удельная стоимость стр-ва | Прогноз затрат всего (млн.руб.) | В том числе по этапам | Предполаг. источник Финансир. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | На 01.01.2014 | На 01.01.2017 | На 01.01.2021 |  |
| 1 | Городское поселение п. Сонково | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Развитие производственной базы предприятий теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3. Газоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измер-ия | Кол-во | Прогнозн. стоимость единицы измерения (млн. руб.) | Прогноз затрат всего (млн.руб.) | В том числе по этапам | Предполаг. источник финансиров. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1 | Установка (монтаж) квартирных газовых котлов в многоквартирном жилищном фонде | котел | 180 | 0,08 | 14,4 | 12,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | Районный бюджет, средства физических лиц |
| 2 | Монтаж автономных газовых котельных на объектах социальной и производственной сферы Городское поселение п. Сонково МОУ «Сонковская СОШ № 9№ МОУ «Сонковская СОШ» МДОУ «Детсад № 1» МДОУ «Детсад № 3» МДОУ «Детсад № 2» МУП КХ МУК «МДД» Водоочистные сооружения ОАО «РЖД» НГЧ-1 ОАО «Сонковское РТС» ОАО «Сонковское молоко» Горское с/п МОУ «Краснооктябрьская ООШ» Койское с/п МОУ «Койская ООШ» ДСУ МОУ «Вепрёвская ООШ» Гладышевское с/п МОУ «Гладышевская ООШ» Петровское с/п МОУ «Литвиновская ООШ» Пищалкинское с/п МОУ «Задорская ООШ» | кот-ная | 18 | 10,0 | 180,0 | 10 10 10 10 | 10 10 10 10 | 10 10 10 | 10 10 10 10 10 | 10 10 10 |  | Районный бюджет, средства инвесторов |
| 3 | Строительство поселковых разводящих сетей п. Сонково – 11,12км разводящие сети межпоселкового газопровода д. Пригорки,- д.Горка – д. Бережки (дд.Пригорки – 3км, Привольное – 1,5км, Синёво-Дуброво – 0,8км, Хонеево – 1,5км, горка – 3,4км, Дельки – 2,8км, Красный октябрь – 1,2км, Климантино – 0,8км, Бережки – 4,0км) разводящие сети межпоселкового газопровода п. Сонково – с. Кой (дд. Н. Горицы – 2км, Воскресенское – 0,8км, Пупцево – 05км, Сербины Горицы – 1,5км, Григорково – 3,0км, вепрь – 1,0км, поречье – 2,0км, красные – 1,0км, Лечищево – 1км, Перетерье – 2,0км, кой – 4,0км, Старово – 0,8км,) разводящие сети межпоселкового газопровода д. Гладышево – с. Петровское – д. Пищалкино (дд. Красномайский – 2,0км, Григоровка – 0,8км, Селы – 0,7км, Ястребиха – 0,5км, Гладышево – 4,0км, Власово – 2,0км, Никола – 0,9км, заречье – 0,9км, Ботвино – 4,0км, петровское – 4,2км, Литвиново – 1,2км, Задорье – 2,0км, новоселье – 1,2км, горка – 0,8км, Хвостино – 1,0км, Корнеиха – 2,0км, Пищалкино – 6,0км) разводящие сети межпоселкового газопровода с. Петровское – д. Лаврово (молоди – 1,5км, Снегиревка – 0,6км, Лаврово – 2,5км, Афанасово – 1,0км, Турчаниново – 0,8км, Сергеевское – 3,0км) | км | 933,2 | 2,2 | 2053,04 | 24,464 | 42,8 | 43,12 | 75,24 | 20,68 |  | Областной и районный бюджеты |
| 4 | Строительство межпоселкового газопровода - д. Пригорки,- д.Горка – д. Бережки - п. Сонково – с. Кой - д. Гладышево – с. Петровское – д. Пищалкино - с. Петровское – д. Лаврово | км | 113,0 | 3,5 | 395,5 | 73,5 | 112,0 | 140,0 | 70,0 |  |  | Средства ОАО «Газпром», областной бюджет |
| 5 | Газификация квартир и домовладений | ед. | 2765 | 0,12 | 341,8 | 56,16 | 85,32 | 63,72 | 91,8 | 22,8 | 22,0 | Средства физических лиц |
| 6 | Итого | - | - | - | 2589,24 | 120,624 | 168,12 | 136,84 | 217,04 | 73,48 | 22,0 | - |

3. Водоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. | Протяжен.ость сети (км) | Прогнозн. удельная стоимость стр-ва (млн.р./ед) | Прогноз затрат (млн. руб.) | Предполагаемые источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе по этапам |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | Городское поселение п. Сонково строительство уличного водопровода строительство артскважины строительство водонапорной башни реализация мероприятий по установке приборов учета воды |  | 15,0 | 1,0 | 15 | 1,5 - - + | 1,5 - - + | 1,5 - - + | 1,5 - - + | 1,5 - - + | 1,5 - - + | 1,5 - - + | 1,5 - - + | 1,5 - - + | 1,5 - - + | Бюджет района, бюджет поселения, средства физических лиц |
| 2 | Беляницкое сельское поселение строительство уличного водопровода строительство артскважины строительство водонапорной башни реализация мероприятий по установке приборов учета воды | 2 | 0,8 | 1,0 0,5 | 0,8 1,0 | + | 0,8 + | 0,5 + |  |  |  |  |  |  | 0,5 | Бюджет района, бюджет поселения, средства физических лиц |
| 3 | Горское сельское поселение строительство уличного водопровода строительство артскважины строительство водонапорной башни реализация мероприятий по установке приборов учета воды | 3 1 | 0,8 | 1,0 0,5 0,5 | 0,8 1,5 0,5 | 0,5 + | + | 0,8 0,5 + |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  | Бюджет района, бюджет поселения, средства физических лиц |
| 4 | Гладышевское сельское поселение строительство уличного водопровода строительство артскважины строительство водонапорной башни реализация мероприятий по установке приборов учета воды | 3 | 0,5 | 1,0 0,5 | 0,5 1,5 | 0,5 + | + | + | 0,5 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  | Бюджет района, бюджет поселения, средства физических лиц |
| 5 | Григорковское сельское поселение строительство уличного водопровода строительство артскважины строительство водонапорной башни реализация мероприятий по установке приборов учета воды | 3 1 | 0,7 | 1,0 0,5 0,5 | 0,7 1,5 0,5 | + | 0,5 + | + |  | 0,7 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | Бюджет района, бюджет поселения, средства физических лиц |
| 6 | Койское сельское поселение строительство уличного водопровода строительство артскважины строительство водонапорной башни реализация мероприятий по установке приборов учета воды | 3 1 | 0,7 | 1,0 0,5 0,5 | 0,7 1,50,5 | + | 0,5 + | + | 0,5 |  | 0,7 0,5 |  | 0,5 |  |  | Бюджет района, бюджет поселения, средства физических лиц |
| 7 | Петровское сельское поселение строительство уличного водопровода строительство артскважины строительство водонапорной башни реализация мероприятий по установке приборов учета воды | 3 1 | 0,8 | 1,0 0,5 0,5 | 0,8 1,5 0,5 | + | + | + |  | 0,5 |  | 0,8 | 0,5 | 0,5 0,5 |  | Бюджет района, бюджет поселения, средства физических лиц |
| 8 | Пищалкинское сельское поселение строительство уличного водопровода строительство артскважины строительство водонапорной башни реализация мероприятий по установке приборов учета воды | 3 1 | 0,7 | 1,0 0,5 0,5 | 0,7 1,5 0,5 | + | + | + |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,7 0,5 |  | 0,5 | Бюджет района, бюджет поселения, средства физических лиц |
| 9 | Итого |  |  |  | 32,5 | 2,0 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 3,3 | 3,7 | 3,5 | 2,5 | - |
| 10 | Развитие производственной базы предприятий водоснабжения | - | - | - | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |
| 11 | Всего | - | - | - | 32,5 | 2,0 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 3,3 | 3,7 | 3,5 | 2,5 | - |

4. Водоотведение

| № п/п | Наименование мероприятий | Вводимая мощность (т.куб.м/ сутки) | Протяжен. сети (км) | Прогнозн. удельная стоимость стр-ва (млн.р./ед) | Прогноз затрат (млн.руб) | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе по этапам |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | Городское поселение п. Сонково - строительство насосной канализацинной стнции - строительство напорной канализации | - | 50,0 | 25,0 1,0 | 25,0 50,0 | 25,0 10,0 | 0,0 10,0 | 0,0 10,0 | 0,0 10,0 | 0,0 10,0 | Районный бюджет |
| 2 | Итого: | - | 50,0 | 35,0 | 75,0 | 35,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 3 | Развитие производственной базы предприятий водоотведения | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Всего | - | 50,0 | - | 75,0 | 35,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

5. Сбор и утилизация твердых и жидких бытовых отходов

| № п/п | Наименование мероприятий | Вводимая мощность (т. куб.м) | Прогноз затрат (всего) (млн. руб.) | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по этапам |  |
|  |  |  |  | На 01.01.2014 | На 01.01.2017 | На 01.01.2021 |  |
| 1 | Увеличение и обновление парка специальной техники для сбора и утилизации ТБО и саночистки населенных пунктов | - | 0,85 | 0,25 | 0,25 | 0,35 | Районный и областной бюджеты |
| 2 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории поселений района | - | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | Районный бюджет и бюджеты поселений |
| 3 | Итого | - | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | - |